ВИТЯГ

з Протоколу від 18.02.2022 № 5

засідання Колегії з розгляду скарг у сфері закупівель підприємств

Державного концерну "Укроборонпром"

Слухали:

Щодо шостого питання порядку денного:

| Найменування суб’єкта оскарження | ТОВ "Інкос Лайн" (код ЄДРПОУ 39459829, далі – Скаржник) |
| --- | --- |
| Номер процедури закупівлі, яка оскаржується | UA-2022-01-05-000431-c |
| Предмет закупівлі | Система управління вібровипробуванням |
| Очікувана вартість | 625 000,00 грн без ПДВ |
| Статус конкурсу | Пропозиції розглянуті |
| Дата та час подання скарги | 10.02.2022 о 15:52 |
| Найменування замовника | ДП "НВК "Прогрес" (далі – Замовник) |
| Причина скарги | Щодо неправомірного визначення переможця торгів |

Суть скарги: Скаржник не погоджується з рішенням Замовника від 09.02.2022 (Протокол щодо прийняття рішення відповідальною особою №24) щодо визначення переможцем торгів          ТОВ "ВКП "КНМ" (надалі – товариство), оскільки товариством не виконано вимоги конкурсної документації, а саме:

- частина документів надані без перекладу на українську мову;

- не надано паспорт виробника з зазначенням технічних характеристик виробу;

- у довідці про виконання аналогічних договорів відсутня інформація про обсяг закупівлі та контактні дані осіб замовників;

- аналогічні договори, що зазначені в довідці не мають відношення до визначення аналогічного договору Замовником в конкурсній документації (надалі – КД). Крім того, зазначені договори заключені ТОВ "ВКП "КНМ" з іншим кодом ЄДРПОУ;

- не підтверджено суму обороту за останній звітній період у розмірі 50% від очікуваної вартості.

Вимога: скасувати рішенням Замовника від 09.02.2022 (Протокол щодо прийняття рішення відповідальною особою №24).

Встановлено з пояснень Замовника:

- на підтвердження офіційного представництва достатньо, що товариство є офіційним представником RULA до 12.2022;

- паспорт надано до результатів розгляду скарги.

До пояснень також, додається довідка від ТОВ "ВКП "КНМ" про наявність досвіду по постачанню обладнання від 12.01.2022 №04/01.

Встановлено з пояснень відділу моніторингу:

| Вимога КД | Надані документи | Стан виконання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П. 3.2 КД Конкурсна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їхнього множинного чи помилкового розуміння (зокрема, але не виключно адреси мережі «інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни).У разі надання документів, які необхідні для формування конкурсної пропозиції учасника, виданих відповідними установами, підприємствами, організаціями російською мовою, допускається наявність даних документів на російській мові. У разі надання учасником будь-яких документів (оригіналів чи їхніх копій) іншою іноземною мовою, виданих сторонніми установами та підприємствами, то такі документи повинні бути перекладені українською мовою. Тексти повинні бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою. | Документи "RL_C21_demo.pdf"," RL_C21 CE EMC.png","RL_C21 CE LVD.png, RULA, представительство до 12.2022, представительство до 12.2022" | Не виконано. У складі конкурсної пропозиції переможця наданоперекдад зазначених листів. | не |
| П. 2 Додатку 1 КД На підтвердження технічних вимог надаються додаткові документи, визначені Додатком 3, а саме: паспорт виробника із зазначеними технічними характеристиками виробу. | Надано документ "Technical Documentation ru" та "Документація_S 56280LS.pdf" у яких наявні технічні характеристики предмету закупівлі. | Виконано. |  |
| Пп. 1.1 Додатку 2 КД Довідка в довільній формі з інформацією про виконання за 3 роки аналогічних* договорів (не менше 3 договорів) із зазначенням: - найменування контрагента; - предмета договору (із зазначенням найменування товарів/робіт/послуг); - номер та дата договору; - обсяг закупівлі (кількість) або суми договору; - контактних осіб замовників (прізвище та контактний телефон); - стан виконання договору (виконаний/частково виконаний договір). *Аналогічним вважається договір поставки приладів для вимірювання величин. | Надано Довідку про виконання аналогічних договорів від 12.01.2022 №04/01. Надано пояснення щодо різних ЄДРПОУ товариства від 12.01.2022 №01/01. | Виконано частково. Довідка не за всіма договорами містить Прізвище контактної особи. |  |
| П.4.1 Додатку 2 Наявність обороту учасника за останній звітний період на суму не менше 50 % від вартості поданої пропозиції. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. | Надано Баланс товариства за формою №1-мс станом на 31.12.2020. | Не виконано. Учасник не підтвердив 50% обороту від очікуваної вартості за 2020 рік. |  |

Також виявлено, невідповідність запропонованого ТОВ "ВКП "КНМ" обладнання вимогам КД, а саме:

| Вимога КД |  |  | Дані з Паспорту на виріб |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота дискретизації: від 0.48 Гц до 102.4 кГ |  | ц, із 54 полосами | Діапазон частот, Гц 0,1-35000 |
| Частота дискретизації: до 102.4 кГц, синхр каналами |  | онізована з вхідними | Диапазон частот, Гц 0,1-35000 |
| Динамічний діапазон: 150 дБ до повної шкали |  |  | Динамічний діапазон ≥ 120 дБ |
| Номінальна напруга електромережі для робот В |  | и 380±10% В, 220±10% | На сайті виробника (https://rula-tech.com/product/rl-c21) зазначено: Джерело живлення 110-245В |
|  | Наявність режиму Black Box (Працює без ПК) |  | Інформація у паспорті відсутня |

Перевірити показники режимів синусоїдальної вібрації та випадкової широкосмугової вібрації, а також режими удару неможливо, оскільки показники відсутні у паспорті.

Вирішили:

Враховуючи наявну інформацію, задовольнити частково скаргу ТОВ "Інкос Лайн".

Секретарю Колегії підготувати та направити до Замовника та Скаржника інформацію про результати розгляду скарги наступного змісту:

Замовнику: скаргу задоволено частково. При розгляді скарги встановлено, що ТОВ "ВКП "КНМ" не виконав всіх вимог КД (закрема, відсутні переклади листів виробника, не підтверджену суму обороту за звітній період та ін.). Крім того, виявлено невідповідність технічних параметрів.

Враховуючи викладене, на виконання рішення Колегії з розгляду скарг необхідно скасувати рішення відповідальної особи від 09.02.2022 №24 та направити учаснику вимогу протягом 24 усунути виявлену невідповідність, а також враховуючи невідповідність деяких технічних параметрів запросити в учасника гарантійний лист або інше гарантійне зобов'язання від виробника щодо підтвердження технічних параметрів запропонованого виробу відповідно до вимог КД. Після повторної оцінки пропозиції учасника завершити процедуру закупівлі прийняттям відповідного рішення.

Інформацію щодо виконання рішення Колегії повідомити до "25" лютого 2022 на електронну адресу control@ukroboronprom.com.

Скаржнику: скаргу задоволено частково. При розгляді скарги встановлено, що ТОВ "ВКП "КНМ" не виконало  всіх вимог КД (закрема, відсутні переклади листів виробника, не підтверджену суму обороту за звітній період та ін.).

Враховуючи викладене, на виконання рішення Колегії з розгляду скарг Замовником буде  скасовано рішення відповідальної особи від 09.02.2022 №24 та направлено учаснику вимогу протягом 24 усунути виявлену невідповідність та надати підтвердження від виробника щодо відповідності технічних параметрів вимогам КД (п. 4.1 КД "У разі виявлення недоліків у документах учасника або відсутності будь-якого із документів, Замовник у будь-який доступний спосіб направляє учаснику вимогу про усунення встановлених невідповідностей. Учасник протягом 24 годин після надходження вимоги до нього, має можливість усунути усі встановлені невідповідності Конкурсній документації шляхом завантаження їх у Систему"). Після повторної оцінки пропозиції учасника процедуру закупівлі буде завершено прийняттям відповідного рішення.

ДК УКРОБОРОНПРОМ

Ì3146407LÎ

3146407